別記様式第４１号の３（第４３条関係）

サウナ設備概要表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設備種別 | | ☐ 対流型電気サウナ ☐ 対流型蒸気サウナ　　☐ 放射型サウナ  ☐ 放射型電気サウナ　　☐ 小規模サウナ | | | | | | | | | | |
| 設置室 | 設置場所 | | | 階 室名： | | | | | | | 室（据付）床面積　　　　　　㎡ | |
| 区画構造 | | | ☐ 不燃材料　　☐ その他の材料　　☐ 区画なし | | | | | | | | |
| 開口部構造 | | | ☐ 防火設備　　☐ 特定防火設備　　☐ その他の戸 | | | | | | | | |
| 内装 | 下地 | | ☐ 不燃材料　☐ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　） | | | | | | | | |
| 仕上 | | ☐ 不燃材料　☐ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　） | | | | | | | | |
| 熱源種別 | | ☐ 液体（☐ 灯油　　　☐ 重油　　　☐ その他の液体燃料（　　　　　））  ☐ 気体（☐ ＬＰガス　☐ 都市ガス　☐ その他の気体燃料（　　　　　））  ☐ 固体（☐ まき　　　☐ 石炭　　　☐ その他の固体燃料（　　　　　））  ☐ 電気　　☐ その他（蒸気含む。） | | | | | | | | | | |
| 安全装置 | | ☐ 自動停止装置（温度ヒューズ（　　　　　　℃））　　☐ サーモスタット  ☐ 自動ガス遮断装置　　☐ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　） | | | | | | | | | | |
| 設備  容量等 | | ヒーター | | | | ㎾ × 　　　　個　　　計　　　　㎾） | | | | | | |
| ガス入力 | | | | ㎾ | | | | | | |
| 燃料制御室 | 設置場所 | | 階 室名： | | | | | | | | | |
| 区画構造 | | ☐ 不燃材料　　☐ その他の材料　☐ 区画なし | | | | | | | | | |
| 制御装置 | | ☐ 燃料遮断弁　☐ 燃焼用ファン　☐ その他（　　　　　　　　　） | | | | | | | | | |
| 空気取入口 | | 場所　　　　　　　　　面積　　　　　㎠ | | | | | | | | | |
| 排気筒 | | 場所　　　　　　　　　面積　　　　　㎠ | | | | | | | | | |
| 防熱板 | | 材質 | | |  | | | | | | | |
| 天井面からの距離 | | | | | ㎝ | | | | | |
| 電気配線  及び工事 | | 電線 | | | ☐ ＭＩケーブル　☐ けい素ゴム絶縁ガラス編組電線（ＬＫＧＢ） | | | | | | | |
| 工事 | | | ☐ ケーブル　　　☐ 金属管（埋設　　　㎝）  ☐ その他の断熱措置（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） | | | | | | | |
| 接地工事 | | | 第　　　　　　種接地工事 | | | | | | | |
| 燃焼空気  取入口等 | | 給気口面積　　　　　 ㎠ | | | | | | | 給気口位置　 床面から　　　　　　　　 ㎝ | | | |
| 給気ファン給気量 　　　 ㎥／h | | | | | | | | 給気ファン位置　床面から　　　 　㎝ | | |
| 換気等 | | 給気口面積　　　　㎠ | | | | | | 床面からの距離　　　㎝ | | | | ダンパー ☐ 無　☐ 有 |
| 排気口面積　　　　㎠ | | | | | | 床面からの距離　　　㎝ | | | | ダンパー ☐ 無　☐ 有 |
| 耐震措置 | | □ アンカーボルト　　　　φ ×　　　　本　□ その他（　　　　　　　） | | | | | | | | | | |
| 消火設備 | | ☐ 消火器　☐スプリンクラー設備　☐ その他（　　　　　　　　　　　　） | | | | | | | | | | |
| 警報設備 | | ☐ 自動火災報知設備　　　☐ 非常警報設備　　☐ 放送設備  ☐ ガス漏れ火災警報設備　☐ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　） | | | | | | | | | | |
| 排煙設備 | | ☐ 有　☐ 無 | | | | | | | | | | |
| 避難経路 | | ☐ 直通階段　☐ 避難階段　☐ 特別避難階段　　合計　　　　ヶ所 | | | | | | | | | | |
| その他 | |  | | | | | | | | | | |

備考　項目の「☐」欄の該当するものにレ点を付し、（　）には該当する内容を記入すること。