別記様式第４１号の８（第４３条関係）

水素ガスを充塡する気球 概要表

|  |  |
| --- | --- |
| 種別 | □ 広告用　　□ 観測用　　□ 実験用 |
| 規模 | 直径　　　　　　　　ｍ | 高さ　　　　　　　　ｍ　 | 容量　　　　　　　㎥ |
| 個数 | 　　　　　個 |
| 気球 | ☐ ビニール樹脂　　　mm　　☐ ゴム引布　　　mm　　☐ その他　　　mm |
| 掲揚網 | ☐ 木綿(7mm以上)　　☐麻(6mm以上) 　　☐ クレモナ(5mm以上)☐ ナイロン(3mm以上) 　☐ テトロン(4mm以上)　太さ　　　mm |
| 係留網 | ☐ 木綿(8mm以上)　　☐ 麻(8mm以上)　　☐ クレモナ(6mm以上)☐ ナイロン(4mm以上)　　☐ テトロン(5mm以上)　太さ　　　mm |
| 設置場所 | 場所 | ☐ 地上　　☐ 屋上（不燃材料で造ったろく屋根最小幅員　　ｍ） |
| 保有距離等 | 火気使用等 | ☐ 煙突・その他火気を使用する施設（スパーク、火花、炎等発生する電気設備以外の場所）(６ｍ以上)　　　　　　　　 　水平距離　　　　ｍ |
| ☐ 煙突・その他火気を使用する施設（スパーク、火花、炎等発生する電気設備）(１０ｍ以上)（☐ 電気設備を区画された室又は箱に収納３ｍ以上）　　　　　　　　　　　　水平距離　　　　ｍ |
| ☐ ５００℃以上に加熱される施設有り（接触する恐れ□有　□無） |
| 掲揚時 | 屋上 | 掲揚網　周囲建築物又は工作物間距離(１．５ｍ以上)　　　 　　ｍ |
| 気球又は綱相互間距離(３ｍ以上)　　　　　　　　　　　 　　ｍ |
| 空地 | 掲揚網　周囲建築物又は工作物間距離(１０ｍ以上)　　　　　　ｍ |
| 気球又は綱相互間距離(３ｍ以上)　　　　　　　　　　 　　　ｍ |
| ☐ さく又は綱張り　　☐ 「立入厳禁」の標示 　※いづれも必要 |
| 緊結物 | 土地又はろく屋根に定着した堅固な支持枠等（　　　　　　　） |
| 電飾関係 | 有無 | ☐ 有　☐ 無 |
| 気球からの距離 |  ｍ(３ｍ以上) |
| 充電部分露出 | □ 有(過熱又は火花の生じない措置)措置内容：　　　　　　　　 |
| □ 無 |
| 電線断面積 | ㎟以上(0.75㎟以上)　☐ 文字網部分　　　　　　　㎟以上(0.5㎟以上) |
| 電線支持 | ｍ以下ごと(１ｍ以下)　　□分岐点付近の支持文字網部分　　　　　　　ｍ（０．６ｍ以下） |
| 掲揚時以外の管理等 | □ 安全シート（材質：　　　　　　　）□ 覆網　　□ 覆網補強鋼　　□ 環 |
| その他 |  |

備考　項目の「☐」欄の該当するものにレ点を付し、空欄又は（　）には該当する内容を記入すること。